ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению  администрации

муниципального образования

«Сурский район»

_________________________

Номенклатура и объём средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля в запасах, создаваемых в интересах ГО МО «Сурский район»

### 1. Средства индивидуальной защиты

| N п/п | Номенклатура | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Противогаз фильтрующий (с защитой от аварийно химически опасных веществ) | компл. | 34 |
| 2. | Респиратор фильтрующий | шт. | 34 |
| 3. | Костюм защитный облегченный | компл. | 34 |
| 4. | Мешок прорезиненный для зараженной одежды | шт. | 34 |
| 5. | Самоспасатель фильтрующий | компл. | 34 |

### 2. Средства радиационной, химической разведки и контроля

| N п/п | Номенклатура | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электронный дозиметр с диапазоном измерения эквивалента дозы излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со связью с ПЭВМ) | шт. | 14 |
| 2. | Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством | компл. | 34 |
| 3. | Комплект дозиметров радиофотолюминесцентных (индивидуальных) с измерительным устройством и устройством для отжига | компл. | 34 |
| 4. | Метеорологический комплект с электронным термометром (термоанемометром) | компл. | 5 |

Примечания:

1. Источники питания приобретаются на приборы по истечении их срока годности или при их использовании.

2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля пополняются по истечении их срока годности или при их использовании.